WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W MPWiK SP. Z  O.O. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

NA LATA 2012 – 2014

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata  2012 – 2014 opracowano zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t. j. Dz. U. z  2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Jest on zaktualizowaną wersją „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2011 – 2013”, który został uchwalony przez Radę Miasta  Skarżyska – Kamiennej w dniu 27 stycznia 2011r.

W ramach aktualizacji:

- Rozszerzono horyzont czasowy planu do roku 2014,

- Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki,

- Urealniono koszty budowy i modernizacji planowanych inwestycji.

Wyżej wspomniany Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej realizuje następujący zakres usług               wod. – kan.:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitna miasta Skarżysko – Kamienna, wsi Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów w gminie Bliżyn, wsi Parszów w gminie Wąchock, wsi Majków, Michałów, Skarżysko – Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe w gminie Skarżysko – Kościelne. Zakup wody dla Kierza Niedźwiedziego.

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Skarżysko – Kamienna oraz z części terenu gminy Skarżysko – Kościelne i z gminy Suchedniów.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Celem planu jest osiągniecie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE).

Jego realizacja zaowocuje podniesieniem jakości usług świadczonych przez MPWiK Skarżysko-Kam., optymalizacją kosztów, stworzeniem lepszych warunków rozwoju Gmin Skarżysko – Kamienna oraz poprawą jakości środowiska miasta i okolic.

Kluczowe dyrektywy UE to dyrektywy Rady:

- 98/83/WE z dnia 3.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określająca jakość wody pitnej,

- 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczy  oczyszczania ścieków komunalnych,

- 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

- 75/442/EWG z 15.07.1975 r. w sprawie odpadów,

Kluczowe polskie akty prawne to:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z  2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.  U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

oraz wynikające z nich rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.  w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 134, poz. 1140 ze zm.).

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kam.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi,

- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,

- aktywna kontrola wycieków,

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy,

- systematyczna legalizacja wodomierzy,

- wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy,

- wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody.

Systematyczna wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowej jest niezbędna z uwagi na jej starzenie się oraz konieczność dostarczania wody do nowych odbiorców.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- optymalizację zarządzania sieciami kanalizacyjnymi – wyższa szczelność kanalizacji sanitarnej,

- kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,

- modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków w zakresie substancji biogennych – szczególnie azotu i osiągnięcie parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach.

Monitoring obiektów i sieci wod. – kan. poprawi stopień pewności zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków u odbiorców poprzez uzyskanie pełnej kontroli nad pracą sieci i obiektów na sieci – głównie przepompowni wody i ścieków. Pozwala szybko wykryć powstałe awarie, przez co skraca się czas usuwania ich skutków.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata obrazują załączone tabele.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przewiduje się finansowanie planu wieloletniego ze środków MPWiK Sp. z o.o.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2012 – 2014 jest planem bardzo ambitnym i realnym do wykonania dającym dobrą perspektywę dla rozwoju miasta, gminy i przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 1

| L.p. | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania |  | Koszt zadania /tys. zł/ |  |  |  | Źródła finansowania /tys. zł/ |  |  | Okres realizacji /lata/ |  | Skrócone uzasadnienie potrzeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | jedn. | całkowity koszt | 2012 | 2013 | 2014 | środki własne | środki zewn. | środki. ogółem | Rozp. | Zakoń. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Monitoring obiektów i sieci wod. - kan. | 2 | obiekt | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 2005 | 2014 | Kontrola nad pracą sieci wod.-kan. |
| 2. | System zdalnego odczytu wodomierzy |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | - | 150 | 2011 | 2014 |  |
| 3. | System inspekcji kanalizacji sanitarnej |  |  | 300 | 300 | - | - | 300 | - | 300 | 2012 | - |  |
|  | RAZEM: |  |  | 500 | 400 | 50 | 50 | 500 | - | 500 |  |  |  |
| 4. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej i w ul. Rejowskiej. | 800,0 | m | 320 | - | 320 | - | 320 | - | 320 | 2010 | 2013 | Wodociąg połączeniowy |
| 4.2 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie dawnego Z-3 |  |  | 100 | - | 50 | 50 | 100 | - | 100 | 2009 | 2014 | Z uwagi na zły stan techniczny sieci |
| 4.3 | Przebudowa wodociągu Ø350 od torów PKP do ul. 11 Listopada | 800,0 | m | 280 | - | 280 | - | 280 | - | 280 | 2010 | 2012 | Z uwagi na zły stan techniczny sieci. |
| 4.4 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej – odcinek od ul. Krakowskiej do stadionu. | 1100,0 | m | 370 | 370 | - | - | 370 | - | 370 | 2012 | 2012 | Z uwagi na zły stan techniczny sieci |
| 4.5 | Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Legionów, Obuwniczej i Ekonomii – odcinek od ul. Prostej do ul. Mościckiego. | 1500,0 | m | 700 | 70 | - | 630 | 700 | - | 700 | 2012 | 2014 | Nowi odbiorcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.6 | Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Mościckiego. | 1000,0 | m | 600 | 70 | - | 530 | 600 | - | 600 | 2012 | 2014 | Nowi odbiorcy |
| 4.7 | Wymiana rur stalowych wodociągowych w os. Łyżwy | 500,0 | m | 180 | - | 180 | - | 180 | - | 180 |  | 2012 | Z uwagi na zły stan techniczny sieci. |
| 4.8 | Budowa wodociągu w ul. Żytniej i w ul. Polnej. | 600,0 | m | 220 | 220 | - | - | 220 | - | 220 | 2008 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 4.9 | wymiana sieci wodociągowej | 500,0 | m | 100 | 40 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 2012 | 2013 | Przebudowa ulic |
| 4.10 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej | 700,0 | m | 250 | 250 | - | - | 250 |  | 250 | 2012 |  | Z uwagi na zły stan techniczny sieci. |
|  | RAZEM: |  |  | 3 120 | 1 020 | 860 | 1 240 | 3 120 | - | 3 120 |  |  |  |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej | 500,0 | m | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | 2008 | 2013 | Nowi odbiorcy |
| 5.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej wraz z przepompownią ścieków | 311,0 | m | 500 |  | 500 | - | 500 | - | 500 | 2010 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 5.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja | 313,0 | m | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | 2010 | 2014 | Nowi odbiorcy |
| 5.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rejowskiej -Kossaka wraz z przepompownią ścieków | 250,0 | m | 500 | 500 | - | - | 500 | - | 500 | 2011 | 2012 | Nowi odbiorcy |
| 5.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Obuwniczej i w ul. Ekonomii | 450,0 | m | 700 | - | - | 700 | 700 | - | 700 | 2011 | 2014 | Nowi odbiorcy |
| 5.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tysiąclecia – odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Spornej | 350,0 | m | 500 | - | - | 500 | 500 |  | 500 | 2011 | 2014 | Nowi odbiorcy |
| 5.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Torowej -Niepodległości | 250,0 | m | 400 | 20 | 380 | - | 400 | - | 400 | 2011 | 2013 | Nowi odbiorcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | RAZEM: |  |  | 3 900 | 540 | 2 160 | 1 200 | 3 900 |  | 3 900 |  |  |  |
| 6. | Zakupy inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Samochód ciśnieniowy SC | 1 | szt. | 1 000 | 1 000 | - | - | 1 000 | - | 1 000 | 2012 |  |  |
| 6.2 | Samochód wywrotka | 1 | szt. | 70 | 70 | - | - | 70 | - | 70 | 2012 |  |  |
| 6.3 | Samochód dostawczy | 1 | szt. | 70 | 70 | - | - | 70 | - | 70 | 2012 |  |  |
| 6.4 | Samochód dostawczy | 1 | szt. | 70 |  | 70 |  | 70 | - | 70 | 2013 |  |  |
| 6.5 | Samochód specjalistyczny do obsługi przepompowni | 1 | szt. | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | 2013 |  |  |
| 6.6 | Zakupy związane z bieżącą działalnością Spółki |  |  | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | - | 900 | 2012 | 2014 |  |
|  | Razem; |  |  | 2 310 | 1 440 | 570 | 300 | 2 310 | - | 2 310 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  | 9 430 | 3 380 | 3 260 | 2 790 | 9 430 | - | 9 430 |  |  |  |