Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy nr………)

OBSZAR OBJĘTY KONSERWACJĄ DESZCZOWĄ

.

| KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ULICA | METRY | STUDZIENKI | WPUSTY ULICZNE |
| Sokola 38 | ø 200 l – 66,5m | 3 szt. |  |
| Zielna 12 | ø 100 l – 77m | 5 szt. |  |
| Górna Kolonia |  |  |  |
| Jaracza 3 | ø 100 l - 93m | 4 szt. |  |
| Szkolna 5-9 | ø 100 l – 175m | 6 szt. |  |
| Chałubińskiego 5-8 | ø 100 l – 205m | 7 szt. |  |
| Osterwy | ø 100 l – 78m | 4 szt. | 7 szt. |
| Osiedle Skałka |  |  |  |
| Źródlana | ø 100 l – 134m | 7 szt. | 1szt. |
|  | ø 200 l – 18,5m |  |  |
| Słowackiego 23 Orkana od 10-14 | ø 200 l – 28m | 9 szt. | 1 szt. |
|  | ø 300 l – 136m |  |  |
| Osiedle Metalowiec |  |  |  |
| Piłsudskiego 24-26 | ø 150 l – 150m | 4 szt. |  |
| Tysiąclecia 35 | ø 300 l – 75m |  |  |
| Prusa 1,2,3 | ø 200 l – 32m | 19 szt. | 3 szt. |
|  | ø 250 l – 124,5m |  |  |
|  | ø 300 l – 38,5m |  |  |
| Sikorskiego 3-11 ; 2-8 | ø 150 l – 39m |  |  |
| Norwida 16-24 | ø 200 l – 602m |  |  |
| Południowa 1-5 | ø 300 l – 40m | 31 szt. | 10 szt. |
|  | ø 400 l – 74m |  |  |
| Piłsudskiego 30; 33-39 | ø 200 l – 100m |  |  |
| Norwida 7 | ø 300 l – 57m | 12 szt. |  |
| Piłsudskiego 32 | ø 100 l – 69m |  |  |
| Krasińskiego 23- 13 | ø 150 l – 79m |  |  |
| Prusa 7 | ø 200 l – 483,5m |  |  |
| Sikorskiego 15-21 | ø 300 l – 185m | 41 szt. | 3 szt. |
|  | ø 400 l – 147m |  |  |
|  | ø 500 l – 11m |  |  |
| Sikorskiego 14-24 | ø 200 l – 322,5m |  |  |
| Krasińskiego 9-13 | ø 300 l – 98,5m |  |  |
| Apteczna 5-9 | ø 400 l – 111m |  |  |
| Paryska 233 | ø 500 l – 18m | 31 szt. | 2 szt. |
| Południowa 5-7 | ø 100 l – 50m |  |  |
| Apteczna 1 | ø 150 l – 82,5m |  |  |
| Sikorskiego 20 | ø 250 l – 24m |  |  |
| Norwida 21 | ø 300 l – 52m |  |  |
| Paryska 225 | ø 300 l – 99m | 13 szt. | 3 szt. |
| RAZEM | ø 100 l - 881m | 196 szt. | 30 szt. |
|  | ø 150 l - 350,5m |  |  |
|  | ø 200 l - 1653m |  |  |
|  | ø 250 l - 148,5m |  |  |
|  | ø 300 l - 781m |  |  |
|  | ø 400 l - 332m |  |  |
|  | ø 500 l - 29m |  |  |