Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy…………..)

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czyszczenie studzienek ściekowych | szt. | 196 |  |  |
|  | Czyszczenie wpustów | szt. | 30 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.10 m | m | 881 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.15 m | m | 350,5 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 m | m | 1653 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m | m | 148,5 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30 m | m | 781 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 | m | 332 |  |  |
|  | Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.50 m | m | 29 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

.

Słownie…………………………………………………………………………………………………zł