Załącznik nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 3 do umowy ………)

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu zamówienia):

- Przedmiotem zamówienia  jest dostarczenie i sprzedaż energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania - budynek użyteczności publicznej przy ul. Sokolej 38  w Skarżysku-Kamiennej.

  - Dostawca dostarczać będzie ciepło za pośrednictwem nośnika ciepła (woda) o zmiennej temperaturze zależnej od warunków zewnętrznych do obiektu Odbiorcy, według zapotrzebowania w ilościach wynikających z mocy zamówionej określonej w załączniku nr 4 do SIWZ (czyli załączniku Nr 2 do umowy).

  - Dostarczanie energii cieplnej do ogrzewania odbywa się sezonowo.

  - Termin rozpoczęcia lub zakończenia ogrzewania ustala Odbiorca.

  - Dostawca dokona włączenia lub wyłączenia ogrzewania na pisemny wniosek Odbiorcy złożony 
w siedzibie Dostawcy, w terminie do 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia zgodnie z § 28 rozporządzenia przyłączeniowego (Dz. U. nr 167. poz. 1751 z 27.07.2004r.).

2. Dostawca na własny koszt do 15 października 2012r.:

2.1. wykona przyłączenie Odbiorcy do sieci ciepłowniczej

- wykona własnym kosztem i staraniem węzeł ciepłowniczy jednofunkcyjny na potrzeby centralnego ogrzewania o mocy 250 kW wraz z automatyczną regulacją funkcji temperatury zewnętrznej,

- zainstaluje układ pomiarowy,

- przeprowadzi wymagane próby i odbiory.

2.2.  Przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z właścicielem nieruchomości.

2.3.  Dostawca zawrze stosowną umowę na w/w roboty z właścicielem nieruchomości (Gmina Skarżysko-Kamienna).

3. Odbiorca udostępni na rzecz Dostawcy:

3.1. Prawo bezpłatnego użyczenia lokalu przeznaczonego na węzeł cieplny w celu     wykonania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych 
i naprawczych węzła cieplnego

  - Za miejsce rozgraniczenia eksploatacji urządzeń przyjmuje się dla Dostawcy zawory główne  
 z węzłem cieplnym i przyłączem. Stanowi ono granicę obowiązków eksploatacyjnych (obsługa, 
 konserwacja, naprawy).

- Dane obiektu:

  - Powierzchnia użytkowa oraz kubatura ogrzewanych pomieszczeń:

- Powierzchnia użytkowa   	 -   3479 m2

- Kubatura  		            -  16 061 m3

Zapotrzebowanie ciepła 250 kW

Czynnik grzewczy 90/70

  - Szacowane roczne zużycie ciepła wyniesie 1980GJ