# O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.).

## PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że w dniu 12.10.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

1. Budowa jednego pola liniowego 110kV wyposażonego w odłącznik szynowy, wyłącznik, przekładniki prądowe i napięciowe, odłącznik liniowy, ograniczniki przepięć oraz w szafkę kablową – wszystkie aparaty wyposażone w fundamenty betonowe                       i konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane.

2. Rozbudowa istniejącego pola sprzęgła 110kV o wyłącznik i przekładniki prądowe – wszystkie aparaty wyposażone w fundamenty betonowe i konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane.

3. Budowa bramki liniowej 110kV dla wprowadzenia linii napowietrznej 110kV do pola liniowego 110kV – bramka liniowa wykonana na bazie żerdzi strunobetonowych typu BSW i poprzeczki górnej wykonanej z kształtowników stalowych ocynkowanych.

4. Rozbudowa sekcji 2 oszynowania zbiorczego rozdzielni 110kV wykonanego na bazie żerdzi strunobetonowych typu BSW i poprzeczki górnej oraz poprzeczki szynowej wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych.

5. Rozbudowa istniejącego systemu kanałów kablowych dla kabli sterowniczych niskiego napięcia o odcinek kanału prefabrykowanego doprowadzonego do nowej szafki kablowej.

6. Przebudowa istniejącego układu wewnętrznych dróg komunikacyjnych                                 z dostosowaniem do nowego układu rozdzielni napowietrznej 110kV,

na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15kV Skarżysko-Północ, zlokalizowanej na działce nr ewid. 173/3, obręb 11 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej 112,

kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).

### Prezydent Miasta

Konrad Krönig