Skarżysko-Kamienna 25.02.2015 r.

# GKI.271.9.2015.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej”

Informuję, że w dniu 23.02.2014 r wpłynęły  zapytania o treści:

Branża kanalizacji deszczowej .

- Co jest podstawa do wyceny kosztorysu, gdyż w branży kanalizacji deszczowej nie ma żadnej podstawy, ani KNR ani specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie.

- Dlaczego liczone SA roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg, jeżeli kanalizacja deszczowa nie jest drogą?

- Co należy zrobić z gruzem powstałym z rozbiórki. W kosztorysie brakuje odwozi nie jest liczony odwóz tego gruzu również w kosztorysie drogowym.

- Brakuje rozbiórki krawężników drogowych oraz ich odtworzenia.

- W przedmiarze robót ziemnych brakuje wykopu pod podsypkę pod kanał w ilości 131.34m³ oraz 47,70 m³ pod przykanailik i 24,50 m³ pod przekładki . Z profilu wynika inna głębokość wykopu dla studzienek(1,90m), przykanalików, wpustów niż jest podana w przedmiarze biura projektów. Przecież głębokość wpustów zgodnie z profilem jest mniejsza niż studzienek. To samo dotyczy również umocnienia wykopu z pali szalunkowych. Roboty ziemne są źle policzone.

- Czy ziemia z wykopów jest odwożona tylko na 1 km?

- Czy do odwodnienia tymczasowego wykopów nie należy wykonać podsypki drenażowej wraz z drenażem z rur oraz wykonać studzienki. Zgodnie z przedmiarem są tylko pompy i rurociąg tymczasowy.

Przekładki

- Dlaczego dla przekładki wodociągu nie SA liczone roboty ziemne?

Czy wykopy, zasypkę odwóz nadmiaru ziemi wykona we własnym zakresie Inwestor, i nie należy ich liczyć?

- Dlaczego brakuje demontażu, wycinki w istniejący wodociąg, muf( zgodnie z rys.9) Brakuje również wywozu złomu oraz utylizacji.

- Dlaczego brakuje studzienki odwodnienia liniowego zgodnie z rys. 8?

- Czy pod przyłącze wody i kanalizacji brakuje podsypki, czym jest powodowane?

- Czy i należałoby uwzględnić w kosztorysie rur ochronnych na kolizję?

- Z czego wynika tak duża ilość podwieszeń kabli i rurociągów istniejących?

Pozostałe

- Poz. 4.1.5 Studzienki kanalizacyjne- dopłata za każde 0,5m różnicy głębokości, -9. Czy jest ilość studni, czy są to mb studni?

- Poz. 1.1.1 Tyczenie geodezyjne jest usługą, a nie robota budowlaną, dlaczego jest liczone w kosztorysie? Prosimy o wyjaśnienie.

- Poz. 6.1.5 próba szczelności sieci wodociągowych-285, czy SA to metry. Prosimy o wyjaśnienie. Czy ta pozycja jest celowa aby ją zastosować w omawianym kosztorysie?

Odpowiedź:

1. Podstawą do wyceny powinna być specyfikacja.

2. Roboty pomiarowe dla dróg potraktowano jako analogię do kanalizacji.

3.Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Dodano pozycje dot. odwozu gruzu z rozbiórek.

4. Rozbiórka i odtworzenie krawężników znajduje się w kosztorysie branży drogowej.

5. Roboty ziemne obejmują całość podsypki pod kanały, studnie. Przyjęto średnią głębokość dla studni (1,90m) oraz przykanalików i wpustów.

6. Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Doliczono 4 km odwozu urobku do dotychczasowej ilości. Razem odwóz na 5 km.

7. Nie przewiduje się drenażu (podsypka, rury, studzienki) jako odwodnienia tymczasowego z powodu braku wód gruntowych.

8. Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Doliczono roboty ziemne na przekładki wodociągów

9. Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Doliczono przebudowę kolizji

10. Studzienka odwodnienia  liniowego zawarta jest w pozycji dot. odwodnienia liniowego

11.Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Doliczono podsypkę pod przebudowywane kolizje.

12. Nie przewiduje się rur ochronnych.

13.Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Zmieniono liczbę podwieszeń kabli i rurociągów.

14. Są to mb studni – tak jak napisano w kosztorysie.

15. Tyczenie geodezyjne to część robót budowlanych w zakresie wykonawstwa, dlatego jest liczone w kosztorysie.

16. Aktualizacja kosztorysu ofertowego. Pominięto próbę szczelności dla sieci wodociągowej.

Informuję, że w dniu 24.02.2014 r wpłynęły  zapytania o treści:

- Kosztorysy ofertowe zawierają kolumnę krotności- prosimy o informacje czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu ceny wg formuły: ilość x krotność x cena jednostkowa =cena?

- Czy wraz z kosztorysem drogowym należy składać tabelę elementów scalonych zawartą w kosztorysie drogowym- opracowaną w programie Zuzia?

- Zamawiający wymaga by wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie kierowania i nadzorowania robót w niżej posiadanych specjalnościach:

- drogowej: minimum 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych: minimum 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci gazowych minimum 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych minimum 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych minimum 1 osoba,

Czy zamawiający dopuszcza by roboty w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych były kierowane i nadzorowane przez 1 osobę posiadającą uprawnienia w zakresie sieci kanalizacyjnych jak i sieci gazowych?

Odpowiedź:

- Przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych krotności uwzględniamy przy wyliczeniu ceny jednostkowej. Cena pozycji kosztorysu jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej ( pkt.12 a siwz)

- Zamawiający nie wymaga przedstawienia tabeli elementów scalonych

- Jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia do kierowania w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych to wymóg( warunek) przetargowy zostanie spełniony.

Informuję, że w dniu 24.02.2014 r wpłynęły  zapytania o treści:

- W kosztorysie ofertowym w pozycjach 4.1.2, 4.1.3, 5.1.2, 5.1.3, 6.1.6 jest mowa o rurach dwuściennych, w dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie rur PEHD natomiast  SST jest mowa o rurach PP. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP?

- Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga od wykonawcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, m.in. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych: minimum 1 osoba i instalacyjnej w zakresie sieci gazowej: minimum 1 osoba. Czy wykonawca spełni warunek wykazując 1 osobę posiadającą zarówno uprawnienia budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnych jak i gazowych?

Odpowiedź:

- Poprawiono omyłkę w specyfikacji (w zał.). Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji z rur PEHD, nie wyrażamy zgody na zmianę na rury PP.

- Jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia do kierowania w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych to wymóg( warunek) przetargowy zostanie spełniony.