Karta informacyjna dla decyzji

| Lp. | Karta informacyjna |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Numer karty/rok | 3/2015 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | Decyzja |
| 3. | Temat dokumentu | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach |
| 4. | Nazwa dokumentu | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 1. Budowa jednego pola liniowego 110kV wyposażonego w odłącznik szynowy, wyłącznik, przekładniki prądowe i napięciowe, odłącznik liniowy, ograniczniki przepięć oraz w szafkę kablową – wszystkie aparaty wyposażone w fundamenty betonowe i konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane. 2. Rozbudowa istniejącego pola sprzęgła 110kV o wyłącznik i przekładniki prądowe – wszystkie aparaty wyposażone w fundamenty betonowe i konstrukcje wsporcze stalowe ocynkowane. 3. Budowa bramki liniowej 110kV dla wprowadzenia linii napowietrznej 110kV do pola liniowego 110kV – bramka liniowa wykonana na bazie żerdzi strunobetonowych typu BSW i poprzeczki górnej wykonanej z kształtowników stalowych ocynkowanych. 4. Rozbudowa sekcji 2 oszynowania zbiorczego rozdzielni 110kV wykonanego na bazie żerdzi strunobetonowych typu BSW i poprzeczki górnej oraz poprzeczki szynowej wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych. 5. Rozbudowa istniejącego systemu kanałów kablowych dla kabli sterowniczych niskiego napięcia o odcinek kanału prefabrykowanego doprowadzonego do nowej szafki kablowej. 6. Przebudowa istniejącego układu wewnętrznych dróg komunikacyjnych z dostosowaniem do nowego układu rozdzielni napowietrznej 110kV, na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15kV Skarżysko-Północ, zlokalizowanej na działce nr ewid. 173/3, obręb 11 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej 112. |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 7. | Znak sprawy | GKOŚ.6220.1.2015.MK |
| 8. | Dokument wytworzył | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| 9. | Data dokumentu | 12.10.2015r. |
| 10. | Dokument zatwierdził | Z up. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| 11. | Data zatwierdzenia dokumentu | 12.10.2015r. |
| 12. | Miejsce przechowywania dokumentu | Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 73, Telefon kontaktowy: (0-41) 25-20-170 |
| 13. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | --------- |
| 14. | Czy dokument jest ostateczny | Decyzja z dn. 12.10.2015r. |
| 15. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | --------- |
| 16. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 13.10.2015r. |
| 17. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | ---------- |
| 18. | Uwagi | ---------- |