Skarżysko-Kamienna 14.10.2016 r.

# ZP.271.28.2016.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 12.10.2016 r. wpłynęło zapytanie o treści:

W związku z trwającym postępowaniem, proszę o informację, kto jest beneficjentem wadium? Czy wadium ma być wystawione na Gminę Skarżysko-Kamienna, czy na prowadzącego postępowanie Urząd Miasta?

Odpowiedz:

Wadium należy wystawić na Gminę Skarżysko-Kamienna.

Informuję, że w dniu 12.10.2016 r. wpłynęły zapytania o treści:

- Prosimy o odpowiedź, czy do oferty przetargowej należy załączyć kosztorysy.

- Prosimy o podanie kategorii dróg ( ul. Jodłowa, Roweckiego) oraz zamieszczenie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kruszywa.

- Prosimy o sprecyzowanie sposobu wykonania komór kd12 i kd13. Zgodnie z projektem wykonawczym należy wykonać je jako studnie PEHD fi 1800, natomiast według projektu PKP jako komory żelbetonowe 2,5x2,0m.

- Prosimy o potwierdzenie czy należy zastosować rury stalowe przewiertowe z zewnętrzną izolacją polietylenową w klasie C. wykonanie takiej izolacji, szczególnie przy tak dużych średnicach rur jest kosztowne, a taka izolacja prawdopodobnie i tak ulegnie, przynajmniej częściowemu, zniszczeniu podczas wykonywaniu przewiertów.

Odpowiedz:

Ad.1

Nie wymagamy sporządzenia kosztorysu.

Podstawą  do  wyceny  zadania  są Dokumentacje Projektowe do SIWZ.. Przedstawiony przedmiar robót  stanowi  element  pomocniczy  do  wyceny  robót  nie stanowi on podstawy do  rozliczeń finansowych jest tylko elementem pomocniczym.

Ad.2

Kategoria dróg - ul. Jodłowa i Grota Roweckiego  - droga publiczna-gminna o klasie L.   Warunki odtworzenia nawierzchni ulic podano w dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy str. 24 części opisowej.

Ad.3

Komory KD12 i KD13 wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym załączonej dokumentacji projektowej do SIWZ.

Ad.4

Rury stalowe przewiertowe wykonać w izolacji zgodnie z dokumentacją projektową.

Informuję, że w dniu 12.10.2016 r. wpłynęły zapytania o treści:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia( dalej SIWZ) w poniższym zakresie:

- Proszę o jednoznaczne potwierdzenie czy do wyceny należy uwzględnić koszty administracyjny związane z wycinką drzew( 868 299,60 zł).

- Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, czy w wycenie należy uwzględnić koszty związane z nasadzeniami, które wynikają z decyzji nr OR.II.613.45.2016R z dnia 31.08.2016r.

- Proszę o wyjaśnienie treści zapisu w punkcie 1, rozdział V SIWZ tj.: „Wykonawca (SAMODZIELNIE) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust1 pkt.23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Odpowiedz:

Ad.1.  Koszty administracyjne związane z wycinką drzew (868 299,60 zł) nie obciążają Wykonawcy robót. Koszty do poniesienia przez Wykonawcę w związku z decyzją na wycinkę drzew Zn. OS.II.613.45.2016 z dn. 31.08.2016 r. to koszt wycinki oraz koszt nasadzeń w ilościach, gatunkach i miejscach wskazanych w decyzji.

Ad.2. Wykonawca ponosi koszty nasadzeń, które wynikają z decyzji Zn. OS.II.613.45.2016           z dn. 31.08.2016 r.

Ad.3

Ustawa wskazuje jednoznacznie obowiązek wykonawcy zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60 d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Informuję, że w dniu 12.10.2016r wpłynęły zapytania o treści:

Szanowni Państwo,

W związku z aktualnie opracowywaną ofertą na przedmiotowe zamówienie zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytania:

1. Przewiert rurą stalową 1820mm(D4-D5).

1.1.Otwór badawczy nr 2 wykonany do głębokości 4,5 m wykazuje wystąpienie napiętego lustra wody gruntowej ( 1,00/0,8 m od pt) oraz wystąpienia piasków nawodnionych. Wykonanie wykopów pod komorą przewiertową (ca8,00x3,50m) i odbiorczą (ca 3,40 x 3,40 m), odpowiednio o głębokości ca 5,20 i 4,80m i depresji rzędu 4,70m , wymaga zastosowania odpowiednich wykopów. Wykonany otwór badawczy do głębokości 4,50 m nie pozwala na dokonanie wyboru metody odwodnienia( w tym określenia dopływu wody do wykopu), tj. zastosowanie metody pompowo- próżniowej lub studni depresyjnych, a tym samym określenia kosztów robót odwodnieniowych.

Pytanie 1

Czy w sytuacji opisanej powyżej oraz braku projektu odwodnienia wykopów pod komory i konieczności wykonania większej ilości instalacji igłofiltrowej niż przewidziana

w Przedmiarze Robót (14 szt.) lub odpowiedniej ilości studni depresyjnych (również czasookresu pompowania wody gruntowej), Zamawiający zwiększy wynagrodzenie (ryczałtowe) wykonawcy?

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że założenie ryzyka w kwocie ryczałtowej ("Rozliczenie Robót") w sytuacji braku podstawowych danych dla wyliczenia kosztów odwodnienia wykopów pod komory i strefę przewiertu jest niemożliwe.

1.2. Komora nadawcza i odbiorcza przewiertu zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości linii energetycznych WN, co uniemożliwia bezpieczne i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, prowadzenie robót związanych z wykonaniem ścianek stalowych zabezpieczających ściany komór, zabudową instalacji odwodnieniowej oraz montażem wiertnicy i rur przewiertowych. Wg nas wymaga wyłączenia linii WN na okres wykonywania przewiertu - w załączeniu zdjęcie rejonu komory nadawczej (startowej).

Pytanie 2.

Jaką decyzję podejmie Zamawiający w sytuacji, gdy wyłączenie długookresowe okaże się niemożliwe, a jeżeli będzie możliwe, to czy zrekompensuje wykonawcy poniesione koszty wyłączeń?

2. Odcinek kanalizacji D5-D12.

2.1 Na tych odcinkach kanalizacji roboty będą przebiegały pod sześcioma liniami WN, co będzie się wiązało z koniecznością okresowych ich wyłączeń.

Pytanie 3

Jaką decyzję podejmie Zamawiający w sytuacji, gdy wyłączenie długookresowe okaże się niemożliwe, a jeżeli będzie możliwe, to czy zrekompensuje wykonawcy poniesione koszty wyłączeń?

3. Odcinek D1 - wylot do rzeki.

3.1. Prowadzenie robót na tym odcinku wymaga wycinki drzew.

Pytanie 4.

Kto ponosi koszty opłat środowiskowych za wycinkę drzew?

Pytanie 5.

"W.g. Projektu PKP komory KD12 i KD13 (rys.2 Profil) opisane są jako komory żelbetowe o wym.2,50mx2,OOm.

W.g. projektu wykonawczego komory te (rys.2.3 Profil) zaprojektowano w wersji PEHD fi1800.

Prosimy o jednoznaczne określenie, które z rozwiązań jest obowiązujące.

W przypadku zastosowania komór żelbetowych wnosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych ."

Pytanie 6.

Prosimy o sprecyzowania czy i w jakiej formie należy załączyć do oferty kosztorys? Czy oferenci mogą modyfikować przekazane przedmiary robót poprzez dopisywanie bądż usuwanie pozycji, lub zmianę ilości przedmiarowych, jeśli uznają, że przedmiar jest niezgodny z dokumentacją projektową?

Prosimy o odpowiedż w jaki sposób będą rozliczane roboty dodatkowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji? Jakie składniki cenotwórcze będą przyjmowane do wyliczania prac dodatkowych, czy będą to składniki z oferty czy składniki z biuletynu cen Sekocenbud dla danego kwartału?

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Mając na uwadze powyższe. wnioskujemy o przedłużenie terminu złożenia ofert o co najmniej 2 tygodnie

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Pytanie 11.

Zamawiający przewidział odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Jodłowej jako warstwy w miejscach wykopu z poszerzeniem o 0,5 m z każdej strony wykopu. Biorąc pod uwagę normową szerokość wykopu (dla kanału DN800 + 0,85m) + przewidziane poszerzenie o 0,5 m, odtwarzana warstwa ścieralna przekroczy połowę szerokości jezdni. Zatem nie będzie możliwe dopasowanie odtwarzanej warstwy ścieralnej do istniejącej nawierzchni na pozostałej części drugiej połowy jezdni - znacznie zdeformowanej.

Czy Zamawiający będzie skłonny do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Jeżeli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Pytanie 12.

W jaki sposób Wykonawca ma zagospodarować wycięte drzewa oraz krzewy.

Odpowiedz:

Ad.1

Odwodnienie wykopów pod komory przewiertowe przedstawiono w dokumentacji projektowej – str. 26 projektu wykonawczego. Odwodnienie wykopów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i SIWZ.

Podstawowe dane załączono w dokumentacji projektowej.

Koszty odwodnienia należy ująć w cenie ryczałtowej robót budowlano-montażowych.

Ad. 2

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i SIWZ.

Koszty wyłączenia (jeśli będą konieczne) leżą po stronie Wykonawcy w cenie ryczałtowej inwestycji.

Ad.3

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i SIWZ.

Koszty wyłączenia (jeśli będą konieczne) leżą po stronie Wykonawcy w cenie ryczałtowej inwestycji.

Ad.4

Koszty administracyjne związane z wycinką drzew nie obciążają Wykonawcy robót. Koszty do poniesienia przez Wykonawcę w związku z decyzją na wycinkę drzew Zn. OS.II.613.45.2016 z dn. 31.08.2016 r. to koszt wycinki oraz koszt nasadzeń w ilościach i miejscach wskazanych w decyzji.

Ad.5

Komory KD12 i KD13 wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym załączonej dokumentacji projektowej do SIWZ.

Ad.6

Nie wymagamy sporządzenia kosztorysu.

Roboty budowlane będą rozliczane na podstawie umowy ryczałtowej zgodnie z SIWZ.

Ad.7

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, sztuką budowlaną i SIWZ.

Inwestor na powyższe zadanie posiada prawomocne pozwolenia na budowę.

Ad.8

Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę.

Ad.9

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, sztuką budowlaną i SIWZ.

Ad.10

Inwestycja rozliczana będzie na podstawie zawartej umowy ryczałtowej.

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i SIWZ.

Ad.11

Warunki odtworzenia nawierzchni ulic podano w dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy str. 24 części opisowej. Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie                           z Dokumentacja Projektową.

Ad.12

Wycięte drzewa oraz krzewy stają się własnością wykonawcy.