Skarżysko-Kamienna 14.12.2016 r.

# ZP.271.30.2016.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek”

Informuję, że w dniu 12.12.2016 r. wpłynęło zapytanie o treści:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na budowie kanalizacji deszczowej odcinek rowu od pkt. WR do pkt. Z na długości 76,5m wraz z umocnieniem wlotu do rzeki Kamiennej jest niemożliwy do wykonania w zaprojektowanej technologii z uwagi na wysoki stan wody w rzece i terenie przyległym (brak koryta rzeki). Odcinek o którym mowa będzie cały czas zalany.

Czy w takiej sytuacji inwestor rozważy możliwość rezygnacji z wykonania tego odcinka rowu?

Dokumentacja projektowa i przedmiar robót nie zawierają wykonania komór przeciskowych do wykonania przecisku fi 1800 mm i fi 560 mm.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opisy wykonania komór gdyż stanowią one istotny koszt dla ceny całości zadania.

Odpowiedź:

Pytanie 1:

Odcinek rowu od pkt. "WR" do "Z" należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rowu należy użyć koparek, koparko-odmularek na podwoziu gąsienicowym. Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy.

Dopuszcza się możliwość wykonania tymczasowej drogi z płyt betonowych lecz koszt inwestycji rozliczany będzie na podstawie zawartej umowy ryczałtowej.

Pytanie 2:

Inwestor nie widzi potrzeby (konieczności) do zamieszenia rysunków wykonania komór przeciskowych/przewiertowych, ze względu na zróżnicowane technologie wykonania przewiertów/przecisków przyjmowane przez różne firmy.

Dokumentacja projektowa (str. 14-15 i str. 19) zawiera opis wykonania komór przeciskowych/przewiertowych. Sposób wykonywania przewiertu, wielkość komory przewiertowej itp. uzależniony będzie od użytego sprzętu do przecisków /przewiertów. Wybór sprzętu do wykonania robót należy do Wykonawcy.

Przedmiar robót zawiera wykonanie przewiertów wraz z komorami.

Roboty budowlano-montażowe przecisków/przewiertów wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i SIWZ.

z  up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka

Zastępca Prezydenta Miasta

( Podpis na oryginale)