| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu p.n. |
|  | Budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14 w Skarżysku-Kamiennej |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna ul. Moniuszki 14 GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg AUTOR: Monika Kocia Skarżysko - Kamienna, luty 2016r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                             2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem. Budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14  w Skarżysku-Kamiennej	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych	3

2.3.1. Zakres robót budowlanych.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Budowy drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14 w Skarżysku - Kamiennej	3

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	4

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	5

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	5

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	7

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	7

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	8

3.1. Zestawienie kosztów budowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Moniuszki 14 w Skarżysku- Kamiennej	8

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	8

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14                                              w Skarżysku-Kamiennej

Prace wpłyną na poprawę bezpieczeństwa rodzin mieszkających w budynku wielorodzinnym przy ul., Moniuszki 14 i 18. Prace realizowane będą w systemie zaprojektuj  i wykonaj obiekt.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem. Budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14  w Skarżysku-Kamiennej

| CHARAKTER OBIEKTU | Droga wewnętrzna |
| --- | --- |
| FUNKCJA OBIEKTU | Droga dojazdowa do budynku wielorodzinnego |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, ul . Moniuszki 14 |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działki nr: 158/3 obręb 3 , ark. 17 |
| DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ | od strony ul. Stanisława Moniuszki |
| RODZAJ NAWIERZCHNI DROGI | Brak |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Brak |

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres robót budowlanych.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14 w Skarżysku-Kamiennej będącą drogą wewnątrzosiedlową.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Budowy drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14 w Skarżysku - Kamiennej

Obecnie teren zagospodarowany jest zielenią nieurządzoną nie jest w żaden sposób wydzielony pas pod drogę dojazdową. Równolegle do zamierzonej budowy przeprowadzony jest ciąg pieszy.

Działka pod budowę drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego                                             ul. Moniuszki 14   w Skarżysku-Kamiennej zaewidencjonowana jest pod numerem 158/3 obręb 3 Place, ark. 17.

Zakres interwencji:

- opracować dokumentację projektową umożliwiającą realizację zadania

- wykonać zadanie zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma podnieść bezpieczeństwo mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 14 w Skarżysku - Kamiennej. Wybudowanie drogi wewnątrzosiedlowej stanowić będzie zabezpieczenie obsługi komunikacyjnej dla obiektu.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Projektowane zamierzenie polega  na budowie dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 14   w Skarżysku-Kamiennej jako drogi wewnętrznej.

Realizacja projektu ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo i umożliwić podjęcie działań np. ratunkowych mieszkańców w/w obiektu.

W efekcie Zamawiający chce osiągnąć podjazd do  budynku z drogi publicznej.

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 14

| DŁUGOŚĆ DROGI | 320 m |
| --- | --- |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA DROGI WEWNĘTRZNEJ | Brak |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | Brak |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Kostka brukowa 8 cm |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu

- uzyskania decyzji celu publicznego

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji;

- szczegółowego przedmiaru robót;

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia;

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu                                        o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.) dla całego zakresu inwestycji;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000,.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 25.08.2016r.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za  odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac projektowych i wystawieniu przez  Wykonawcę faktury z uwzględnieniem następujących danych zawartych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nastąpi przelewem na konto  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

# 3.1. Zestawienie kosztów budowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Moniuszki 14 w Skarżysku- Kamiennej

| L.P | Wyszczególnienie obiektów | Wartość netto | VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [PLN ] |  |  |
| 1 | Roboty budowlane | 37 722,10 | 8 676,08 | 46 398,18 |
| SUMA |  | 37 722,10 | 8 676,08 | 46 398,18 |
| 2 | Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 5% od wartości zadania | 1 886,10 | 433,80 | 2 319,90 |
| 3 | Nadzór inwestorski ok 1,5 % od wartości zadania | 565,83 | 130,14 | 695,97 |
| SUMA |  | 2 451,93 | 563,94 | 3 015,87 |
| RAZEM |  | 40 174,03 | 9 240,02 | 49 414,05 |

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wszystkie projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 883 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1483 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności – tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 102, poz. 586 ze zm.

- Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane - Dz. U. Nr 180, poz. 1758.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  Dz. U. z 2012 r. poz. 1289 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109, poz. 719

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. 2015 poz. 2117.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1040.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu - Dz. U. z 2015r. poz. 2332

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz. U. Nr 237, poz. 2375.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz. U. Nr 241, poz.2077.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213, poz. 1397.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. Nr 138, poz. 1554.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 18 września 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. 2012 poz. 1031

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  - Dz. U. 2014r., poz. 112.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2012r. poz. 462 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2014 r. poz. 1278 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz. U. 2015 r. poz. 1146.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

- PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.