Skarżysko-Kamienna 28.02.2017 r.

# ZP.271.6.2017.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”

Informuję, że w dniu 28.02.2017 r. wpłynęły zapytania o treści:

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korekt w audycie energetycznym w trakcie lub po opracowaniu dokumentacji?.

- Czy węzły cieplne posiadają niezależny pomiar energii elektrycznej a w przypadku gdy nie posiadają czy taki pomiar będzie wymagany?.

- Czy w związku z odpowiedzią na poprzednie zapytanie, udzielona w pkt. 4  „projektant ma dobrać okna z odpowiednim nawiewem powietrza świeżego” co oznacza „odpowiednim nawiewem” i czy Zamawiający poszerzy zakres prac o projekt wentylacji pomieszczeń?.

- Czy zamawiający przewiduje poszerzenie zakresu prac projektowych o inwentaryzacje przyrodniczą w zakresie ornitologiczno-chiropterologiczną?.

- Czy zakres prac będzie wymagał map do celów projektowych?

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zobowiązany jest do opracowania audytu ex-post.

Ad.2.  Węzły cieplne nie posiadają niezależnego pomiaru energii elektrycznej i taki pomiar nie będzie wymagany.

Ad.3. Zamawiający nie poszerzy zakresu prac o projekt wentylacji pomieszczeń.

Ad.4. Zamawiający nie poszerzy zakresu prac o inwentaryzację przyrodniczą w zakresie ornitologiczno-chiropterologiczną.

Ad.5. Zakres prac nie powinien wymagać map dla celów projektowych.